## calculation
bottom | ADC value | -26190
| real value | -0.2474
top | ADC value | 26270
| real value | 0.2467
| gain: | 9.4186e-06 | for milivolt/miliamp, multiply both values by 1000!
| offset: | -0.00072674